（様式第１号添付書類）

専用水道布設工事確認申請書（様式第１号）には、以下の事項を示す書類を添付すること。

1　水の供給を受ける者の数

予定又は計画上の給水人口を記載する。

また、利用者数と居住者数、その他施設の従業員数と利用客数等、人口の内訳を詳細に記載する。

2　水の供給が行われる地域

水の供給を受ける地域を町名、字名等で記述のこと。供給施設が限定される場合は、併せて施設名(○○ホテル等)を記述のこと。

3　専用水道の概要

(1)　1日最大給水量及び1日平均給水量

ア　1日最大給水量　　　　　　　　立方メートル／日

イ　1日平均給水量　　　　　　　　立方メートル／日

飲用等人の生活の用に供する目的となる水量で、計画上の1日最大給水量及び平均給水量を記載する。ただし事業用、営農用等人の生活の用に供しない用途に供する水量について、その容量が区分できる場合は、その容量を除外、減算することができる。

(2)　水源の種別及び取水地点

ア　水源の種別

浅層地下水、深層地下水、湧水、伏流水、河川水(自流水)、他の水道から供給を受ける水、湖沼水(自流水)、ダム水(放流水を含む。)等を記述のこと。

イ　取水地点

○○町○○番地○○川右岸等詳細に記述のこと。地下水にあっては、採取深度も含めるものとする。なお水源が二箇所以上あれば、各々水源名を付し記述のこと。

(3)　水源の水量の概算及び水質試験の結果

増設又は改造工事の場合は、変更前後が比較できるように記述のこと。また、既設の水源についての水質試験の結果は、定期検査の結果に代えることができる。

ア　水源の水量の概算

河川水、湖沼水、ダム水、伏流水等の流水占有の許可に係るものにあっては、許可水量と計画取水量、それ以外の場合にあっては、流量測定、揚水試験等の結果から得られた取水可能量と計画取水量を記述のこと。

イ　水質試験の結果

水道法施行規則第10条に掲げる全項目の試験結果を添付すること。

(4)　水道施設の概要

水源、導水、浄水、送水、配水の順を追って記述のこと。フローシートを添付のこと。

(5)　水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造

水道施設について、その設置場所、標高、水位(変動する場合にあっては、高水位及び低水位)、規模(容量、寸法等)及び構造(形状、材質、型式等)を記載のこと。

(6)　浄水方法

浄水の方法(曝気、沈でん、滅菌等)について具体的に記述のこと。

(7)　工事の着手及び完了の予定年月日

関係図面

1　水の供給が行われる地域を記載した図面

2　水道施設の位置を明らかにする地図

3　水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図

4　主要な水道施設(次に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

5　導水管きょ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図

以上