高砂市小規模貯水槽水道管理要綱

（目的）

第１条　この要綱は、小規模貯水槽水道の維持管理について必要な事項を定めることにより、安全で衛生的な飲用水を確保し、もって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

（定義）

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴　小規模貯水槽水道　水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもののうち、水の供給を受ける水槽を有するものであって、水道法（昭和３２年法律第１７７号）に規定する水道事業、専用水道及び簡易専用水道に該当しないものをいう。

⑵　設置者等　小規模貯水槽水道の設置者（２人以上の者が共同して小規模貯水槽水道を設置している場合は、その代表者）又は当該設置者以外に当該小規模貯水槽水道の全部の管理について権限を有する者をいう。

（届出）

第３条　設置者等は、小規模貯水槽水道を設置しようとするときは、小規模貯水槽水道設置届（様式第１号）を市長に届け出なければならない。

２　設置者等は、前項の規定による届出の記載事項又は設備の配置に変更があったときは、当該変更のあった日から起算して３０日以内に小規模貯水槽水道届出事項等変更届（様式第２号）を市長に届け出なければならない。

３　設置者等は、小規模貯水槽水道の使用を休止し、又は廃止したときは、当該休止し、又は廃止した日から起算して３０日以内に小規模貯水槽水道休止（廃止）届（様式第３号）を市長に届け出なければならない。

（帳簿書類等の備付け）

第４条　設置者等は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める帳簿書類等を小規模貯水槽水道の所在地にある事務所等において保存しなければならない。

⑴　永年保存　次のア及びイに掲げる図面

ア　小規模貯水槽水道の設備の配置及び給水排水系統を明らかにした図面

イ　受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面

⑵　３年間保存　次のアからウまでに掲げる書類及び記録

ア　検査に関する書類

イ　水槽の掃除に関する記録

ウ　ア及びイに掲げるもののほか、小規模貯水槽水道の維持管理に関する記録

（報告）

第５条　設置者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

⑴　給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときに、水質基準に関する省令（平成１５年厚生労働省令第１０１号）の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を実施したとき。

⑵　供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知り、給水を停止したとき。

⑶　給水の水質に関する事故が発生したとき。

２　前項の規定による報告は、小規模貯水槽水道事故等報告書（様式第４号）により行うものとする。

附　則

この要綱は、平成３０年１１月１日から施行する。

様式第１号（第３条関係）

年　　月　　日

高砂市長　　　　　様

住所

氏名 　　　　　　　　     　㊞　                                             電話

小規模貯水槽水道設置届

高砂市小規模貯水槽水道管理要綱第３条第１項の規定により、小規模貯水槽水道の設置を次のとおり届け出ます。

| 設置した建築物の名称 |  | 名 称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所 在 地 |  |  |  |  |
| 設置建築物 | 用 途 | 構 造 |  | 階 数 | 延 床 面 積 |  |
|  |  |  |  |  | ㎡ |  |
|  |  |  |  | 地上 階 | 「ビル管理法」による 特定建築の届出 |  |
|  |  |  |  | 地下 階 | 有 ・ 無 |  |
| 受水槽 | 設置位置 | 構 造 |  | 形状・寸法 | 設置数 | 容 量 |
|  | 建築物の 内・外 地上・半地下・ 地下 |  |  |  |  | 総容量 ｍ3 有効容量 ｍ3 |
|  | 地上・半地下・ 地下 |  |  |  |  |  |
| 圧力水槽 高置水槽 | 設置位置 | 構 造 |  | 形状・寸法 | 設置数 | 容 量 |
|  |  |  |  |  |  | 総容量 ｍ3 有効容量 ｍ3 |
| 利用状況 施設の | 使用開始 年 月 日 | １日平均利用者数 |  |  | １日平均 使用水量 | 受水水道名 |
|  |  | 常住人口（世帯数） |  | 出入人口 |  |  |
|  |  | 人 |  | 人 | ｍ3 |  |
| 備 考 | 消毒設備（有・無） |  |  |  |  |  |

※　添付書類　小規模貯水槽水道の設備の配置図面

様式第２号（第３条関係）

年　　月　　日

高砂市長　　　　　様

住所

氏名　    　　　　　　　　㊞

電話

小規模貯水槽水道届出事項等変更届

高砂市小規模貯水槽水道管理要綱第３条第２項の規定により、小規模貯水槽水道設置届の記載事項等を変更したので、次のとおり届け出ます。

| 設置した建築物の名称 |  | 名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所在地 |  |
| 変更事項 | 変更後 |  |  |
|  | 変更前 |  |  |
| 変更年月日 |  |  |  |
| 変更の理由 |  |  |  |

様式第３号（第３条関係）

年　　月　　日

高砂市長　　　　　様

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　㊞

電話

小規模貯水槽水道休止（廃止）届

高砂市小規模貯水槽水道管理要綱第３条第３項の規定により、小規模貯水槽水道の使用を休止（廃止）したので、次のとおり届け出ます。

| 設置した建築物の名称 | 名 称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |
| 休止（廃止）年月日 |  |  |
| 休止（廃止）の理由 |  |  |

様式第４号（第５条関係）

年　　月　　日

高砂市長　　　　　様

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　㊞

電話

小規模貯水槽水道事故等報告書

小規模貯水槽水道において事故等が発生しましたので、高砂市小規模貯水槽水道管理要綱第５条第１項の規定により次のとおり報告します。

| 設置した建築物の名称 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |
| 水質検査（給水停止・ 事故発生）日時 | 年 月 日 時頃 |  |
| 水質検査（給水停止・ 事故）の状況 |  |  |
| 応急措置及び対策 |  |  |
| 摘要 |  |  |

注）水質検査結果は写しを添付すること。