適正な在庫管理及び危険物漏洩時の措置に関する計画書

１　在庫管理に従事する者の職務及び組織

- 適正な在庫管理を実施するにあたり、次のとおり定める。

| 在庫管理責任者 | 氏名： |
| --- | --- |
| 在庫管理副責任者 | 氏名： |
| 在庫管理副責任者 | 氏名： |

- 在庫管理者は、この計画に基づき危険物の適正な在庫管理を実施するとともに、常に危険物の漏洩防止に努める。

２　在庫管理者に従事する者に対する教育

（１）　危険物保安監督者は、在庫管理に対して毎年　　月　　日に次に掲げる内容の教育を実施する。

●　危険物在庫管理の実施方法に関すること

●　危険物施設の定期点検に関すること

●　危険物施設の位置・構造・設備に関すること

●　危険物施設の保安に関すること

●　危険物漏洩事故等発生時の通報・応急措置に関すること

●

●

（２）　在庫管理者は、自らも危険物の保安の確保に関する知識・技能の習得に努める。

（３）　在庫管理者の交代があったときは、その都度（１）の教育を行う。

３　在庫管理の方法

- 毎週１回以上、漏洩検知管を用いて危険物の漏れを確認する。

- 毎週１回以上（※液面計・計量機等）の測定数値から得られる危険物の払出し量と比較する。

- 前記の数量は（１０）リットル単位で計測し、その結果を点検記録簿に記録するとともに当該記録簿を３年間保存する。

- 前記（１）（２）の方法により危険物の漏れの確認を行った結果、漏洩検査管に油分の付着が確認された場合、若しくは払出し量比較の累計数値の増加が確認された場合は、危険物の漏洩が発生しているものと判断する。

４　危険物の漏れが確認された場合にとるべき措置

- 通報体制について

在庫管理者、その他の者は危険物の漏洩若しくは、その疑いが生じたときは、消防機

関に通報するとともに、環境保全の関係機関に連絡する。

- 応急措置について

- 地下タンク等点検専門業者に漏洩検査を依頼する。

- 漏洩が確認された地下タンク等の使用を停止するとともに危険物の抜取りを実施する。

- 専門業者に依頼し、ボーリング調査等により土壌、地下水の汚染状況及び危険物漏洩範囲等の

調査を実施する。

- 危険物施設の改修等を行うときは、法令に規定する申請手続きを遵守する。

５　在庫管理対象設備

本計画における在庫管理の対象設備は、次のとおりです。

【地下貯蔵タンク】

| タンク ＮＯ． | 油種名 | 容 量 | 構 造 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＮＯ． |  | ＫＬ | 一重殻 ・ 二重殻 |
| ＮＯ． |  | ＫＬ | 一重殻 ・ 二重殻 |
| ＮＯ． |  | ＫＬ | 一重殻 ・ 二重殻 |
| ＮＯ． |  | ＫＬ | 一重殻 ・ 二重殻 |
| ＮＯ． |  | ＫＬ | 一重殻 ・ 二重殻 |
| ＮＯ． |  | ＫＬ | 一重殻 ・ 二重殻 |
| ＮＯ． |  | ＫＬ | 一重殻 ・ 二重殻 |
| ＮＯ． |  | ＫＬ | 一重殻 ・ 二重殻 |

【地下埋設配管】

| 配管系統名等 | 油種名 | 地下埋設部分の延長距離 |
| --- | --- | --- |
| ＮＯ． |  | ｍ |
| ＮＯ． |  | ｍ |
| ＮＯ． |  | ｍ |
| ＮＯ． |  | ｍ |
| ＮＯ． |  | ｍ |
| ＮＯ． |  | ｍ |
| ＮＯ． |  | ｍ |
| ＮＯ． |  | ｍ |
| ＮＯ． |  | ｍ |
| ＮＯ． |  | ｍ |
| ＮＯ． |  | ｍ |
| ＮＯ． |  | ｍ |
| ＮＯ． |  | ｍ |
| ＮＯ． |  | ｍ |
| 計 |  | ｍ |

【漏洩検査管】

| 検査管 ＮＯ． | 設置場所・タンク名称等 |  | 検査管 ＮＯ． | 設置場所・タンク名称等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【その他】

地下貯蔵タンク、地下埋設配管及び漏洩検査管の位置を示すため別紙のとおり平面図を添付する。