消防計画

第１　目的及びその適用範囲

１　目的

この計画は、消防法第８条第１項に基づき、　　　　　　　　の防火管理についての必要事項を定め、火災、地震、その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。

２　適用範囲

この計画に定めた事項については、　　　　　　　　　に勤務し、出入りするすべて者に適用する。

第２　管理権原者及び防火管理者の責務と権限

１　管理権原者

（１）管理権原者は、　　　　　　　　の防火管理業務について、すべての責任を持つものとする。

（２）管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者として選任して、防火管理業務を行わせなければならない。

（３）管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、必要な指示を与えなければならない。

（４）防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見された場合は、速やかに改修しなければならない。

２　防火管理者

防火管理者は、この計画の作成及び実行についてのすべての権限を持って、次の業務を行う。

（１）消防計画の作成（変更）

（２）消火、通報、避難誘導などの訓練の実施

（３）火災予防上の自主検査の実施と監督

次の項目を実施し、不備欠陥箇所がある場合は改修促進を図る。

ア　建　　物　　　基礎部、外壁、内装、天井、屋外階段

イ　防火設備　　　防火戸

ウ　避難施設　　　階段、廊下、避難口

エ　電気設備　　　変電設備等

オ　危険物施設　　少量危険物貯蔵取扱所、地下タンク貯蔵所

カ　火気を使用する設備器具（以下「火気設備器具」という。）

キ　消防用設備等

（４） 防火対象物の法定点検の立会い

（５） 消防用設備等の法定点検・整備及び立会い

（６） 改装工事など工事中の立会い及び安全対策の樹立

（７） 火気の使用、取り扱い指導、監督

（８） 収容人員の適正管理

（９） 全職員に対する防火教育の実施

（１０）防火管理業務従事者（火元責任者等）に対する指導、監督

（１１）管理権原者への提案や報告

（１２）放火防止対策の推進

第３　消防機関との連絡等

１　消防機関へ報告、連絡する事項

| 種 別 |  | 届出等の時期 | 届出者等 |
| --- | --- | --- | --- |
| （１） 防火管理者選任 （解任）届出 |  | 防火管理者を定めたとき、又はこれを解任したとき | 管理権原者 |
| （２）消防計画作成 （変更）届出 |  | 消防計画を作成したとき、又は次の事項を変更したとき ア 管理権原者又は防火管理者の変更 イ 自衛消防組織の大幅な変更 ウ 用途の変更、増築、改築、模様替えによる消防用設備等の点検・整備、避難施設の維持管理及び防火上の構造の維持管理に関する事項の変更 | 防火管理者 |
| （３）訓練実施の通報 |  | 自衛消防訓練を実施するとき | 防火管理者 |
| （４）消防用設備等点検結果報告 |  | 年に１回（総合点検修了後の消防用設備等点検結果報告書） | 防火管理者の確認を受けた後に管理権原者が報告する。 |
| その他 （５） | 消防用設備等の設置届出 | 消防用設備等を増設、改修、移設したとき | 管理権原者 |

２　防火管理維持台帳の作成、整備及び保管

管理権原者は、消防機関へ報告した書類及び防火管理業務に必要な書類等を本計画とともに取りまとめて、防火管理台帳を作成し、整備し、保管する。

第４　火災予防上の点検検査

（自主点検・法定点検）

１　建物等の自主点検及び消防用設備等の法定点検は、次により実施する。

（１）建物及び自主点検等の自主点検は、防火管理者が別添自主検査表により年２回以上実施する。

（２）消防用設備等の法定点検は、　　　　　　に委託して機器点検を６ヶ月ごとに年２回、総合点検を年１回実施する。

（３）自主点検の結果は、自主検査表（別表１，２）に記録しておくとともに、消防用設備等の法定点検結果については、１年に１回高砂市消防長に報告する

また不備欠陥を認めたときは、早急にその是正を図る。

（４）防火管理者は、消防用設備等の点検実施時には、立会いをする。

火災予防上の自主検査

火災予防上の自主検査は、別表1、別表2に基づき実施する。

| 検査対象 | 検査実施時期 | 検査実施者 | その他必要事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 別表1 自主検査表（日常） |  | 火元責任者 |  |
| 別表2 自主検査表（定期） |  | 防火管理者 |  |

消防用設備等の法定点検

| 設備名 |  | 点検時期 | 機器点検 月・ 月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 点検実施者 |  |  | 総合点検 月 |

第５　厳守事項

１　職員が守るべき事項

（１）全職員は、避難口、廊下、階段などの避難施設と防火戸などの防火設備が有効に機能するように次の事項を行わなければならない。

ア　廊下、階段、通路には、物品（椅子、自動販売機等）を置かない。

イ　階段等への出入口に設けている扉の開閉（熱、煙等により自動的に閉まる扉を含む。）を妨げるように物品が置いてある場合は、直ちに除去する。

ウ　上記において物品を容易に除去できない場合は、直ちに防火管理者に報告する。

（２）火気管理等

ア　喫煙管理について常に注意し、火気設備器具の自主検査と合わせて、終業時等に全員が吸殻の点検を行う。

イ　喫煙は、指定された場所で行い、歩行中の喫煙は絶対に行わない。

ウ　火気設備器具は、使用する前後に点検を行い、安全を確認する。

エ　火気設備器具は指定された場所で使用する。

オ　燃焼器具等を使用する場合は、周囲を整理整頓するとともに、可燃物に接近して使用しない。

カ　危険物品は、持ち込まない、持ち込ませない。

（３）　防火管理者への連絡、承認事項

次の事項を行う者は、防火管理者へ事前に連絡し、承認を受けなければならない。

ア　指定された場所以外で臨時的に火気を使用するとき

イ　各種火気設備器具を新設又は増設するとき

ウ　危険物等を使用するとき

(４)　放火防止対策

ア　死角となる廊下、階段室、トイレ等に可燃物を置かない。

イ　物置、空室、雑品倉庫等の施錠を行う。

ウ  建物内外の整理整頓を行う。

エ  トイレ、洗面所の巡視を定期又は不定期に行う。

オ  火元責任者又は最終帰宅者による火気及び施錠の確認を行う。

２　防火管理者等が守るべき事項

（１）　収容人員の管理

日々の利用者数の把握しておく

（２）　工事中の安全対策の樹立

ア　防火管理者は、工事を行うときは、工事中の安全対策を樹立する。

また、次に揚げる事項の工事を行うときは、消防機関に相談し必要に応じて消防計画の変更届出を行う。

（ア）　増築等で建築基準法第７条６に基づき特定行政庁に仮使用申請をしたとき

（イ）　消防用設備等の増設等の工事に伴い、当該設備の機能を停止させるとき又は機能に著しく影響を及ぼすとき

イ　工事人等の厳守事項

防火管理者は、工事人に対し、次の事項を周知し厳守させる。

（ア）　溶接・溶断など火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を準備して消火できる体制を確保すること。

（イ）　工事を行う者は、防火管理者が指定した場所以外では、喫煙、火気の使用等を行わないこと。

（ウ）　工事場所ごとに火気の取扱責任者を指定し、工事の状況について、定期に防火管理者に報告させること。

（エ）　危険物を持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承認を受けること。

（オ）　放火を防止するために、資機材等の整理、整頓をすること。

（カ）　その他、防火管理者の指示すること。

第６　自衛消防組織等

１　組織の編成

自衛消防組織の編成（警戒宣言が発せられた場合の組織を含む。）は別表３のとおり

し、この別表は、職員休憩所、職員更衣室、事務室の見やすいところに掲示する。

２　自衛消防活動

消火、通報、避難誘導等の担当者は、下記に示す基準により行動する。

（１）　通報・連絡

ア　火災が発生したときには、各通報連絡担当又は火災を発見した者は、１１９番通報、内線電話により事務室への火災の状況を通報するとともに、周囲の者に連絡する。

イ　事務室の勤務員は、消防機関へ通報するとともに、放送設備により出火場所や消火・避難誘導などを指示する。

ウ　ぼやで消えた場合であっても、消防機関へ通報する。

エ　管理権原者、防火管理者が不在のときは、緊急連絡一覧表により、管理権原者、防火管理者へ連絡する。

オ　その他

自動火災報知設備の受信機に火災表示を認めたときは、１名以上を事務室に残し、他の者は消火器、マスターキー、携帯電話等を持って現場へ急行する。

現場へ急行した従業員は、非常電話等により事務室等に連絡する。

事務室の従業員は、現場から事務室へ火災である旨の連絡があった場合は、

直ちに消防機関（１１９番）へ通報する。

（２）　初期消火

ア　初期消火担当は、出火場所に急行し、積極的に初期消火活動を行う。

イ　初期消火担当は、近くにある消火器を用いて消火する。

（３）　避難誘導

ア　避難誘導担当は、避難経路図に基づいて、避難誘導する。

イ　放送設備、携帯用拡声器等を使用して落ち着いて行動するよう誘導する。

ウ　避難方向がわかりにくいときは、曲がり角などに誘導員が立って誘導する。

エ　避難誘導担当は、負傷者及び逃げ遅れた者の確認を行い、自衛消防隊長に報告する。

オ　その他

エレベーターによる避難は、原則として禁止する。

避難経路図については、各階段上がり口付近に掲示する。

第７　地震対策

１　地震時の活動は、次の処置を行う。

(1)　火災が発生した場合は、全力をあげて消火にあたる。

(2)　防火管理者は、市域情報を消防本部等に問い合わせる等情報収集に努め、被害状況を構内放送等により、全員に周知するとともに、必要な事項を指示すること。

(3)　避難は防災関係機関の避難命令又は、自衛消防隊長の判断により開始する。

(4)　避難にあっては、身の安全を確保した後、混乱防止、屋外への安全誘導に全力をあげること。

(5)　自衛消防隊長は、一時避難場所及び指定避難場所に避難するときは、避難誘導係（員）と協力して行う。

一時避難場所（　付近の安全な場所：　　　　　　　　　）

指定避難場所（　学校等の指定された場所：　　　　　　）

第８　消防訓練

防火管理者は、有事に際し被害を最小限にとどめるため、災害現象に対応した措置を

迅速、適切に行動できるよう次により、消防訓練を実施し、技術の練成を図るものとす

る。

| 訓練種別 |  | 実施月 | 訓練内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 総合訓練 |  | 月 | 消火、通報、避難誘導の訓練を連携して実施し、必要と認める場合は消防機関への指導を 要請すること。 |
| 部分訓練 | 消火訓練 | 月 月 | 消火器具の取扱要領の習塾を図り、初期消火訓練を行う。 |
|  | 通報訓練 | 月 | 消防機関（１１９）への通報要領及び火災発生時の連絡体制の習塾を図る。 |
|  | 避難訓練 | 月 月 | 避難誘導要領及び避難器具の設定要領の習塾を図る |

- 訓練の結果については記録し保存しておくこと。

総合訓練及び部分訓練の実施にあたっては、あらかじめ高砂市消防本部に訓練通知書により通知する。

附　則

この計画は、　　年　　月　　日から施行する。

緊急連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡

別表１　　　　　　　　　　自主検査表（日常）　　　　　月

検査実施者

| 日 | 曜日 | 検 査 項 目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 避難通路等の物品の有無 | 吸殻の処理 | 火気設備器具の異常の有無 | 終業時の火気の確認 | 施錠の確認 | 建物周囲の可燃物・ゴミ等の確認 |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |
| １０ |  |  |  |  |  |  |  |
| １１ |  |  |  |  |  |  |  |
| １２ |  |  |  |  |  |  |  |
| １３ |  |  |  |  |  |  |  |
| １４ |  |  |  |  |  |  |  |
| １５ |  |  |  |  |  |  |  |
| １６ |  |  |  |  |  |  |  |
| １７ |  |  |  |  |  |  |  |
| １８ |  |  |  |  |  |  |  |
| １９ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２０ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２１ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２２ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２３ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２４ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２５ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２６ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２７ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２８ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２９ |  |  |  |  |  |  |  |
| ３０ |  |  |  |  |  |  |  |
| ３１ |  |  |  |  |  |  |  |

（備考）　検査を実施し、良の場合は○を、不備のある場合は×を付して下さい。

不備のあった箇所については即時改善し、防火管理者に報告するものとします。

別表２　　　　　　　　　　自主検査表（定期）

| 実施項目及び確認個所 |  |  |  |  | 確認結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物構造 | (1) 柱・はり・壁・床 コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |  |  |  |
|  | (2) 天井 仕上げ材にはく落・落下の恐れのあるたるみ・ひび割れ等はないか。 |  |  |  |  |
|  | (3) 窓枠・サッシ・ガラス 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体の外れの恐れのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。 |  |  |  |  |
|  | (4) 外壁・ひさし・パラペット 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下の恐れのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。 |  |  |  |  |
| 避難施設 | (1) |  |  | 避難通路 ① 避難通路の幅員が確保されているか。 |  |
|  |  |  |  | ② 避難上支障となる物品等を置いていないか。 |  |
|  | (2) 階段 階段室に物品が置かれていないか。 |  |  |  |  |
|  | (3) | 避難階の避難口 ① 扉の開放方向は避難上支障ないか。 |  |  |  |
|  |  | ② 避難階段等に通ずる出入り口の幅は適切か。 |  |  |  |
|  |  | ③ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の障害物はないか。 |  |  |  |
| 火気設備器具 | (1) |  | 厨房設備 ① 可燃物品からの保有距離は適正か。 |  |  |
|  |  |  | ② 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 |  |  |
|  |  |  | ③ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |  |
|  | (2) |  | ガスストーブ、石油ストーブ ① 自動消火装置は適正に機能するか。 |  |  |
|  |  |  | ② 火気周辺は整理整頓されているか。 |  |  |
| 電気設備 |  |  | 電気器具 ① コードに亀裂、老化、損傷はないか。 |  |  |
|  |  |  | ② タコ足の接続を行なっていないか。 |  |  |
|  |  |  | ③ 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |  |
| その他 |  |  | 危険物 ① 容器の転倒、落下防止措置はされているか。 |  |  |
|  |  |  | ② 整理清掃状況は適正か。 |  |  |

（備考）　検査を実施し、良の場合は○を、不備のある場合は×を付して下さい。

不備のあった箇所については即時改善し、防火管理者に報告するものとします。